**POKYNY PRO PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI**

1) Oznámit záměr Obecnímu úřadu (737 647 194, 774 976 585)

2) Vystrojená jímka pro daný RD (čerpadlo + plováky + elektrický rozvaděč)

3) Odborné napojení odpadního potrubí z RD (těsnost) - nafotit

4) Čistá jímka před vlastním zprovozněním - nafotit

5) Připojit elektřinu na čerpadlo, viz nahození jističů na rozvaděči

6) Provést odečet vodoměru v  okamžiku připojení

7) Provést změnu smlouvy u společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice (vyplnit přihlášku ke stočnému - možno i elektronicky, viz web. stránky společnosti)

8) Otevření traťového šoupěte na výstupu k veřejné kanalizaci